РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СЕВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЯМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20.12.2016 г. № 76

«Об утверждении  Программы комплексного развития

коммунальной  инфраструктуры  Новоямского сельского

поселения Севского муниципального района

Брянской    области на 2016-2025 гг.»

В целях повышения качества жизни населения,  экономических возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории  Новоямского сельского поселения, руководствуясь  Уставом поселения,  администрация:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отменить постановление № 68 от 18.11.2016 г. по протесту прокуратуры.

2. Утвердить Программу комплексного развития  социальной  инфраструктуры  Новоямского сельского поселения Севского муниципального  района   Брянской   области на 2016-2025 гг. в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

4. Опубликовать настоящее постановление на  сайте сельского поселения и в информационном бюллетени.

Глава  Новоямского сельского поселения                              В.В.Борисков.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Новоямской сельской администрации

от 20.12.2016    № 76

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области на  2016-2025 годы

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области на 2014-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифоворганизаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ№204 от 06.05.2011 г.; - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №48 от 14.04.2008 г.; - Генеральный план Новоямского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области; - Правила землепользования и застройки Новоямского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области; - схема водоснабжения Новоямского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области, утвержденная постановлением администрации Новоямского сельского поселения Севского муниципального района № 8 от 4 марта 2014 года; |
| Разработчик Программы | - Администрация Новоямского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области; |
| Исполнитель программных мероприятий (ответственный исполнитель) | - Администрация Новоямского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области. |
| Основные цели и задачи Программы | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселения, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; |
| Сроки реализации Программы | Сроки реализации программы: 2016-2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2016-2025 гг. составляет 800 тыс. руб. -бюджет Новоямского сельского поселения Севского муниципального района -300 тыс.руб. -прочие источники финансирования -500 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год и изменений в законодательстве. |

1. Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района  до 2025 г. (далее  – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Основные понятия

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Новоямского  сельского поселения Вохомского муниципального района.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Вохомского муниципального района, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей района. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2025 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Новоямского сельского поселения на период 2016–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Вохомского  муниципального района;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Новоямского сельского поселения Севского муниципального района;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Севского муниципального района;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Новоямского сельского поселения Севского муниципального района.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Новоямского сельского поселения Севского муниципального района как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Новоямского сельского поселения Севского муниципального района.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

Инфраструктуры Новоямского сельского поселения

2.1. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Новоямского сельского поселения осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включающими промышленные, сельскохозяйственные, коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения.

Согласно «Энергетической стратегии развития России» важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются: замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми; перевод их на природный газ или на местные источники энергии, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования.

Проектом предлагается на территории сельского поселения  сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Отдельные промышленные, социально значимые объекты будут получать тепло от собственных котельных, работающих на  местном виде топлива. Одними из первоочередных мероприятий для них должны стать: модернизация котельных, замена энергоемкого оборудования, замена ветхих сетей теплоснабжения.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Новоямского сельского поселения Севского  муниципального района  осуществляют:   МОУ «Новоямская ООШ», МОУ «Голышинская ООШ», филиал МОУ «Шведчиковская ООШ», администрация поселения, магазины Стрелецкого Сельпо, Новоямский ЦПДК, Юшинский ДК.

Установленная мощность – 1,2 Гкал/час. Вид топлива – природный газ. Температурный график 70/60 °С.

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение сельского поселения являются:

- старые не энергоэффетивные котлы.

Необходимо произвести замену  3 котлов с высоким КПД.

Программой  предлагается:

- до 2025 г. провести модернизацию  существующих котельных объектов социально-бытового назначения Новоямского сельского поселения.

2.2. Водоснабжение.

Существующее положение

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Новоямского сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. . В ряде случаев наблюдается неэффективное расходование воды за счет протечек в изношенных водопроводных сетях.

Централизованное водоснабжение в Новоямского сельском поселении осуществляется в 5 населенных пунктах из 10 (см. таблицу 8.1.2). Необходимо отметить, что населенные пункты не охваченные системой централизованного водоснабжения малолюдны – в них проживают 2-3 жителя. Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и каптированными родниками.

Проектные предложения

Основными водопотребителями  Новоямского сельского поселения являются население.

В связи  с имеющимися различиями  в направлениях  дальнейшего развития сельских населенных пунктов, настоящим Проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей в с. Новоямское, с.Голышина, с. Шведчики, д. Кривцова, п. Земледелец.  В этих населенных пунктах планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации

При расчёте потребности воды на хозяйственно – бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,3, с учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (таблица 2.1.3.). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы водопотребления.

Таблица 2.2.1. Расчет суточного водопотребления населенных пунктов Новоямского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Расчетное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2016г | 2025г | 2011г | 2016г | 2025г |
| С.Новоямское | 626 | 619 | 537 | 175,28 | 173,32 | 150,36 |
| С.Шведчики | 392 | 373 | 331 | 109,76 | 104,44 | 92,68 |
| С.Голышина | 325 | 300 | 249 | 91 | 84 | 69,72 |
| П. Земледец | 21 | 16 | 8 | 5,88 | 4,48 | 2,24 |
| Д. Кривцова | 180 | 185 | 160 | 50,4 | 51,8 | 44,8 |

В расчет включены неучтенные расходы (10%), полив территории и зеленых насаждений (50 л/чел).

Программой  предлагается:

- до 2019 г. провести  реконструкцию 1,6 км водопроводных сетей,

- до 2019 г.  на скважинах установить насосные станции с частотным регулированием привода.

- до 2025 г. провести реконструкцию и модернизацию действующих сетей и сооружений водоснабжения  с.Новоямское, с.Шведчики;

- до 2025 г. оборудовать водопроводные сети пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84;

- до 2025 г. внедрить высокоэффективные технологии и материалы при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей.

2.5. Электроснабжение

Существующее положение

В соответствии со схемой электроснабжения Брянской области, электроснабжение на территории Новоямского сельского поселения осуществляется от подстанций 35 кВ. Далее фидера 10 кВ расходятся к населенным пунктам по всей территории поселения.

Таблица 2.5.1 Сведения об основных линиях электропередач

| № п/п | Вид объекта (участок) | Напряжение (Кв) | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ Севск-Новоямское—Кривцова- Шведчики | 35 | 27,4 |

2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Бытовые отходы

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Нормы накопления ТБО для жилого сектора на территории Новоямского сельского поселения не установлены. Согласно ГОСТ  Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека проживающего в сельской местности составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения сельского поселения, на 2011г представлен в таблице 8.3.1.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5-1,5% в год. Для расчетов использовалась средняя цифра – рост на 1% в год. К 2018 году общее накопления ТБО увеличится на 5,1%, к 2025 году – на 13%. Расчет объемов общего накопления ТБО и КГО на все сельское поселение представлен в таблице 8.3.2.

Таблица 2.6.1. Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения Новоямского   сельского поселения

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТБО, м3/год* | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 98 | 0,12 | 11,76 |
| Детские сады | воспитанников | 21 | 0,4 | 8,4 |
| ФП, амбулатория | посещений/год | 6231 | 0,001 | 6,231 |
| Учреждения культуры | мест | 400 | 0,18 | 72 |
| Учреждения общественного питания | мест | 36 | 1,13 | 40,68 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 265 | 0,77 | 204,05 |
| Всего: |  |  |  | 343,121 |

* - «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М. 2005 г.

Таблица 8.3.2. Объемы накопления ТБО и КГО Новоямского сельского поселения от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период до 2025г

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |
| --- | --- |
|  | 2011 г | 2016 г | 2025 г |
| от жилищного фонда | 1122,5 | 1146,1 | 1149,4 |
| от объектов социально-бытового назначения | 372,4 | 391,4 | 454,4 |
| Всего: | 1494,8 | 1537,4 | 1603,7 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 74,7 | 76,9 | 80,2 |

Сбор и вывоз ТБО в сельском поселении осуществляется жителями и хозяйствующими организациями своими средствами на площадки временного хранения ТБО расположенные около населенных пунктов.

Уборка территории

Основная задача летней уборки дорожных покрытий заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных климатических условиях (дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. К основным операциям летней уборки относятся: подметание дорожных покрытий, мойка дорожных покрытий, полив дорожных покрытий.

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Уборка дорожного покрытия зимой трудоемка. Уборка улиц зимой состоит из следующих работ: своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьбы с образованием уплотненной корки; ликвидации гололедов и борьбы со скользкостью покрытий улиц.

Программные предложения

В соответствии со статьей 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления»  к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для сбора ТБО предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, которые необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вопросы обеспечение техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Программой предлагается:

- до 2025 г. организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3);

- до 2025 г. организовать контейнерные площадки для сбора ТБО;

- к расчетному сроку обеспечить 100% охват населения системой сбора и утилизации ТБО и КГО.

3.Механизм реализации Программы

Администрация Новоямского сельского поселения Вохомского муниципального района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу.

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

4. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств федерального, областного бюджета,  других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 42,8 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2016 год тыс.руб. | 2017 год тыс.руб. | 2018 год тыс.руб.. | 2019 год тыс.руб. | 2020-2025 год тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Новоямского сельского поселения | 20 | 50 | 30 | 100 | 100 |  |
| Другие источники | - | 50 | 50 | 200 | 200 |  |
| Всего: | 20 | 100 | 80 | 300 | 300 |  |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и  местного бюджета на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2016-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения,  теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Выводы

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития поселения определены следующие:

-  создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда и отдыха среды;

- сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала за счет его реконструкции,  расширения и модернизации, а также за счет создания новых производственных мощностей;

- выполнение администрацией поселения функций по финансово-кредитной деятельности, обращая особое внимание на привлечение инвестиций.

При наличии соответствующих условий выполнение намеченных программных мероприятий означало бы появление новых постоянных рабочих мест с гарантированной зарплатой, увеличение доходов бюджета поселения, которые могли быть направлены  на развитие его экономики и социальные нужды.

При благоприятных условиях развития в перспективе поселение должно  иметь рентабельное сельскохозяйственное производство и работающую на его основе, оснащенную новым оборудованием пищевую промышленность; современную отрасль строительных материалов, созданную  на базе предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых; высокотехнологичную лесную и деревообрабатывающую промышленность, развитую социально-бытовую инфраструктуру.

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, происходящих в районе, области и от государственной экономической политики.