ПРОЕКТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГУП "БРЯНСККОММУНПРОЕКТ"

# ДОКУМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «Новоямское сельское поселение»

Правила землепользования и застройки

муниципального образования

«Новоямское сельское поселение»

Заказ № 7-1611-45

ВРИО ДИРЕКТОРА ГУП                                                             Н.А.  ВЛАСОВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА                                           Н.А. ВЛАСОВА

г. Брянск 2017 г.

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новоямское сельское поселение» | 204-6/7 |
| 2. Графические материалы |
| 2 | Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение» | 204-6/8 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 204-6/9 |
| 3. Материалы на электронных носителях |
| 6 | Текст тома в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG (CD). | 204-6/10 |

ВРИО Директора ГУП	                   Н.А. Власова________________

Главный инженер проекта                                                Н.А. Власова      _________________

Главный архитектор проекта			           Н.Н. Мисливец    _________________

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение к Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение» ……………………………………………………………………………………….6

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ	8

Глава 1. Общие положения	8

Статья 1. Основные понятия и определения, используемые в Правилах	8

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил	15

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение	16

Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и землепользовании	19

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил	20

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам	20

Статья 6. Использование земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости не соответствующих градостроительному регламенту территориальных зон.	20

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки.	21

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях	21

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке. Органы, уполномоченные регулировать землепользование и застройку	21

Глава 4. Публичные слушания	22

Статья 9. Общие положения о публичных слушаниях	22

Статья 10. Публичные слушания по рассмотрению документации о планировке территории	23

Глава 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции	25

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	25

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	26

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	26

Глава 6. Прекращение прав на земельные участки. Установление публичных сервитутов	28

Статья 14. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия (выкупа) земельных участков для муниципальных нужд	28

Статья 15. Установление публичных сервитутов	29

Глава 7. Строительные изменения недвижимости	32

Статья 16. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализации. Виды строительных изменений недвижимости	32

Статья 17. Выдача разрешений на строительство	32

Статья 18. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	33

Глава 8. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки	35

Статья 19. Действие Правил по отношению к Генеральному плану и документации о планировке территории	35

Статья 20. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила	35

Статья 21. Порядок внесение изменений в Правила	35

Глава 9. Иные нормы регулирования землепользования и застройки	38

Статья 22. Ответственность за нарушения Правил	38

ЧАСТЬ II. СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. СХЕМЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	39

Статья 23. Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение»	39

Статья 24. Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта зон ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия	40

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	41

Статья 25. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства,   реконструкции	41

СТАТЬЯ 26 ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	42

СТАТЬЯ 27 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ	43

СТАТЬЯ 27.1 Градостроительный регламент индивидуальной жилой усадебного типа Ж1	43

СТАТЬЯ 27.2 Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой     застройки Ж2	49

СТАТЬЯ 28 ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ	54

СТАТЬЯ 28.1 Градостроительный регламент зоны объектов образования Д1	54

СТАТЬЯ 28.2 Градостроительный регламент зоны прочих обслуживающих и деловых объектов (административно-деловые объекты, учреждения культуры и искусства, научно-исследовательские учреждения, объекты многофункционального общественно-делового и торгово-развлекательного назначения, гостиницы и туристические центры) Д2	57

СТАТЬЯ 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ     ЗОН	61

Статья 29.1 Градостроительный регламент зоны промышленных предприятий IV и V класса опасности  (СЗЗ 100-50м) П1	61

Статья 29.2 Градостроительный регламент зоны коммунально-складского назначения IV и V класса опасности (СЗЗ 100-50м) К1	64

СТАТЬЯ 30. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	66

СТАТЬЯ 30.1 Градостроительный регламент зоны объектов транспортной инфраструктуры И1	66

СТАТЬЯ 30.2 Градостроительный регламент зоны объектов инженерной инфраструктуры И2	67

СТАТЬЯ 31. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ	68

СТАТЬЯ 31.1 Градостроительный регламент зоны лесов, лесопарков Р1	68

СТАТЬЯ 31.2 Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений общего пользования Р2	69

СТАТЬЯ 31.3 Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных территорий Р3	71

СТАТЬЯ 32 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	72

Статья 32.1 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий, питомников Сх1	72

Статья 33. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	73

Статья 33.1  Градостроительный регламент зоны размещения кладбищ, крематориев и скотомогильников (СН-1)	73

Статья 34. ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКВАТОРИЙ	75

Статья 35. Перечень зон с особыми условиями использования территорий и описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	76

Статья 35.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия	76

Статья 35.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	76

Статья 35.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных и прибрежно-защитных зон	79

Статья 35.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон	80

Статья 35.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий	81

Статья 35.6 Ограничения использования земельных участков городских лесов	82

Статья 35.7 Ограничения использования земельных участков памятника природы	82

Статья 37.	Вступление в силу Правил	82

Введение к Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение»

Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение» (далее – Правила) – документ градостроительного зонирования, утверждаемый решением Совета народных депутатов Новоямского сельского поселения, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, содержатся порядок применения Правил землепользования и застройки и порядок внесения в них изменений.

Правила являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Брянской области, Генеральным планом, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в пределах границ муниципального образования «Новоямское сельское поселение» на основании представленного картографического материала на дату разработки настоящих Правил.

Правила являются частью системы правовых документов, регулирующих использование территории при осуществлении градостроительной деятельности.

В Правилах обозначены главные принципиальные условия и требования к видам и формам использования земельных участков, позволяющие избегать конфликтных ситуаций как отдельных землепользователей между собой, так и землепользователей с органами местного самоуправления и органами, ответственными за сохранение окружающей среды.

Непреложным принципом разработки Правил является опора в вопросах зонирования и регламентации градостроительной деятельности только на действующую, утвержденную в установленном порядке документацию, как территориального планирования, так и нормативно-правовую.

Переход к регулированию на основе местного нормативно-правового акта – «Правил землепользования и застройки» - открывает ряд существенных возможностей:

- для граждан (отечественных и зарубежных) – беспрепятственно получать юридически значимую информацию о том, где и по какому назначению можно использовать земельные участки в черте муниципального образования «Новоямское сельское поселение» и что конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решений;

- для инвесторов и застройщиков – приобретать права долгосрочного владения на сформированные земельные участки в начале или на ранних стадиях инвестиционно-строительного процесса, до того как будут сделаны значительные вложения в разработку, а затем и в реализацию полномасштабных проектов строительства. Выполнение этого требования открывает дорогу системе ипотечного кредитования строительства под залог земельных участков и тем самым увеличивает приток инвестиций в обустройство территории;

- для собственников недвижимости – изменять назначение объекта недвижимости (в определенных предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющейся конъюнктурой рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость;

- для административных органов – четко разграничить полномочия и установить необходимые процедурные регламенты, снять неопределенность федерального и регионального законодательства применительно к конкретному месту, традициям сообщества, на правовой основе отстаивать интересы  сообщества, намного эффективнее использовать судебные процедуры, опираясь на Правила как местный нормативный правовой акт;

- для органов, регулирующих различные подсистемы рынка недвижимости использовать информацию, произведенную в рамках системы регулирования землепользования застройки в части описания сформированных объектов недвижимости, в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в системе оценки земли в целях налогообложения.

Такая информационная связь позволит уменьшить содержательную неопределенность нормативных актов, регулирующих отдельные подсистемы рынка, повысить их взаимную согласованность и эффективность функционирования.

# ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

## Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Основные понятия и определения, используемые в Правилах

Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:

Акт о выборе земельного участка – документ установленного образца, содержащий все характеристики земельного участка, его функциональное (целевое) назначение и согласования соответствующих государственных, муниципальных служб;

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

Автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей.

Вспомогательные виды разрешенного использования – виды использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними на одном земельном участке;

Водоохранная зона — территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ,  на которых устанавливается  специальный режим осуществления  хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 30 настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами;

Водоохранная зона водных объектов – вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира;

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;

Гостиница - имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для предоставления услуг.

Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к:

- неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, посредством подготовки документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), результатом которых являются градостроительные планы земельных участков;

- ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных документов – без подготовки документации по планировке территории);

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах  границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. Градостроительный регламент обязателен для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки;

Градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Документация по планировке территории – документация, подготовка которой осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

Документы о правах на земельные участки – документы, удостоверяющие права на земельные участки, оформленные и выданные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также иные правоустанавливающие документы в соответствии с действующим законодательством;

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

Земельный участок – земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

Землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

Землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование муниципального образования;

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

Изменения недвижимости — изменение вида (видов) и (или) параметров разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства, а так же изменения, осуществляемые применительно к объектам капитального строительства путем реконструкции, переоборудования, сноса, строительства нового объекта взамен ветхого, изменения функционального назначения объекта, выделение самостоятельных объектов и объединение нескольких объектов и иных действий, производимых на основании разрешения на строительство;

Карта градостроительного зонирования – графический материал, отображающий границы и условные обозначения территориальных зон, в отношении которых установлены градостроительные регламенты;

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка на местности;

Многоквартирный жилой дом — совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

Многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже.

Магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже.

Недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более, чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Основные виды разрешенного использования — основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости;

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами отступление от градостроительного регламента, для конкретного земельного участка, размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки;

Прибрежная защитная полоса водных объектов - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования;

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается муниципальным правовым актом м и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

Проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

Публичный сервитут — право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленный в отношении земельного участка законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления, для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения;

Разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами;

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

Сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельного участка;

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды;

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок;

Специализированный магазин - предприятие розничной торговли, реализующее одну группу товаров или ее часть.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

Территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

Условно разрешенные виды использования – виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение разрешения на условно разрешенный вид использования объектов недвижимости с проведением публичных слушаний;

Частный сервитут — право ограниченного пользования земельным участком или иным объектом недвижимости, устанавливаемый соглашением между лицом, требующим установления сервитута и в его интересах (собственником земельного участка, обладателем права постоянного (бессрочного) пользования, обладателем права пожизненного наследуемого владения на земельный участок, собственником иного объекта недвижимости), и собственником другого земельного участка или собственником иного объекта недвижимости.

Этажность здания - число этажей здания, включая все надземные этажи, технический и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

### Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством Российской Федерации (Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ), вводят в муниципальном образовании «Новоямское сельское поселение» систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранение окружающей среды;

- обеспечение условий для планировки территории муниципального образования, реализации планов и программ развития территории муниципального образования, систем инженерного и транспортного обеспечения и социального обслуживания;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития муниципального образования, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность должностных, а также физических и юридических лиц, в отношении:

- проведения градостроительного зонирования территории муниципального образования и установления градостроительных регламентов;

- изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- градостроительной подготовке и формированию земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления физическим и юридическим лицам;

- подготовки документации по планировке территории органами местного самоуправления;

- обеспечения открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о застройке и землепользовании, проведению публичных слушаний;

- внесения изменений в настоящие Правила.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:

- техническими регламентами и иными обязательными нормативами и стандартами, установленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, иными обязательными требованиями;

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение».

### Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования, документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, действие которых распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами

2. Зоны выделены на двух Картах:

- Карта градостроительного зонирования,

- Карта зон с особыми условиями использования территорий.

3. Вся территория в границах муниципального образования «Новоямское сельское поселение» разделена на территориальные зоны, отображенные на Карте градостроительного зонирования (статья 25 настоящих Правил). К территориальным зонам приписаны градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Границы территориальных зон должны отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, выделенных на Карте градостроительного зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты установлены с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ).

3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон на Карте градостроительного зонирования устанавливаются по:

- оси магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам муниципального образования;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

4. На Карте зон с особыми условиями использования территорий выделяются зоны, к которым приписаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющие действия разрешаемые и/или запрещаемые в целях охраны и рационального использования окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.

5. Применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости расположенным в зонах с особыми условиями использования территорий, виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства, параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные для соответствующей территориальной зоны настоящими Правилами применяются в части не противоречащей ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, описание которых содержится в статье 35 настоящих Правил.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в пределах границ муниципального образования «Новоямское сельское поселение», разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам, содержащихся в настоящих Правилах;

- ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми условиями использования территорий, описание которых содержится в статье 35 настоящих Правил;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов и договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые, при условии соблюдения технических регламентов не могут быть запрещены;

- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, требующие получения разрешения в порядке статьи 12 настоящих Правил;

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не предусмотренные градостроительным регламентом, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам статьи 12 настоящих Правил.

8. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут включать:

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

- минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено;

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;

- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

9. Режим землепользования и застройки земельных участков на территории муниципального образования "Новоямское сельское поселение", на которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется:

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования, - законами Брянской области и нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Брянской области и муниципального образования" Новоямское сельское поселение", издаваемых в соответствии с федеральными законами и настоящими Правилами;

- в отношении земельных участков, занятых линейными объектами - законами Брянской области и нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Брянской области и муниципального образования "Новоямское сельское поселение", издаваемых в соответствии с техническими регламентами, а до их утверждения - строительными нормами и правилами;

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме их содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в отношении земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, действует режим использования и застройки земельных участков соответствующей территориальной зоны и соответствующей зоны охраны объектов культурного наследия, принятый в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

### Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и землепользовании

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав графические материалы, являются открытыми.

Администрация муниципального образования «Новоямское сельское поселение» обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:

- публикации Правил в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Новоямское сельского поселения;

- предоставления Правил в библиотеки муниципального образования «Новоямское сельское поселение»;

- размещения на официальном сайте муниципального образования «Новоямское сельское поселение» в сети «Интернет»;

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав графических материалов в уполномоченном органе муниципального образования «Новоямское сельское поселение»;

- предоставления органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий графических материалов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам) по расценкам, установленным главой администрации муниципального образования «Новоямское сельское поселение».

## Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил

### Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органа местного самоуправления муниципального образования «Новоямское сельское поселение» по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам, до вступления в силу настоящих Правил являются действительными.

3. Земельные участки и\или объекты капитального строительства не соответствуют установленному градостроительному регламенту в случае, если:

- виды их использования не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон настоящими Правилами;

- их размеры и параметры разрешенного строительства, реконструкции не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.

- существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов.

### Статья 6. Использование земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости не соответствующих градостроительному регламенту территориальных зон.

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 3 статьи 5 настоящих Правил, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, окружающей среды.

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

2. Реконструкция указанных в пункте 3 статьи 5 настоящих Правил объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

## Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки.

### Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях

1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица.

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.

3. Настоящие Правила регулируют действия в области землепользования и застройки, собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, обладателей сервитута

### Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке. Органы, уполномоченные регулировать землепользование и застройку

1. Комиссия по землепользованию и застройки (далее – Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при главе администрации муниципального образования «Новоямское сельское поселение» и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

2. Порядок формирования и порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение» определяется нормативным правовым актам администрации муниципального образования «Новоямское сельское поселение».

3. В полномочия комиссии по землепользованию и застройке входят:

- рассмотрение вопросов по проведению публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и подготовка по ним предложений главе администрации Новоямского сельского поселения;

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам предоставления прав на земельные участки для строительства (размещения) объектов на территории поселения с определением порядка предоставления участков;

- принятие решений по обращениям граждан по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, о возможном (невозможном) использовании земельного участка для испрашиваемых целей;

- рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

- рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам статьи 26 настоящих Правил, а также проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

- иных вопросов, установленных нормативным правовым актом.

## Глава 4. Публичные слушания

### Статья 9. Общие положения о публичных слушаниях

1. Публичные слушания являются формой реализации прав населения муниципального образования «Новоямское сельское поселение» (далее - Новоямское сельское поселение) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления и проводятся  для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, проектов градостроительной документации, а также других вопросов, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется проведение публичных слушаний..

2. Публичные слушания проводятся в целях:

- информирования общественности и органов местного самоуправления о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;

- выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные (общественные) слушания;

- осуществления связи/диалога органов местного самоуправления с общественностью муниципального образования;

- подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;

- оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования Новоямское сельское поселение;

- соблюдение права человека на благоприятные условия жизнедеятельности.

Заключение о результатах публичных слушаний -  итоговый документ публичных слушаний, состоящий из рекомендаций и предложений по теме публичных слушаний.

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

1) проект Генерального плана Новоямское сельского поселения, проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в Генеральный план;

2) проекты Правил землепользования и застройки, проекты правовых актов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;

3) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;

4) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии Правил землепользования и застройки, утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

7) вопросы преобразования муниципального образования «Новоямское сельское поселение».

4. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные необходимые материалы) готовятся заказчиком, уполномоченным органом, иными уполномоченными структурными подразделениями администрации муниципального образования «Новоямское сельское поселение».

5. В случаях необходимости проведения публичных слушаний по заявкам, поступившим от физических или юридических лиц уполномоченный орган информирует Комиссию о поступившей заявке по проведению публичных слушаний в течение двух рабочих дней после ее регистрации.

Комиссия обязана провести публичные слушания не позднее, чем через месяц с момента получения уведомления уполномоченного органа о поступлении заявки от физического или юридического лица (лиц).

6. Комиссия публикует оповещение о предстоящих публичных слушаниях не позднее одного месяца до их проведения. Оповещение дается в следующих формах:

- в печатном издании;

- объявления на официальном сайте муниципального образования;

- вывешивания объявлений в здании администрации муниципального образования «Новоямское сельское поселение» и на месте расположения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться вопрос.

Оповещение должно содержать следующую информацию:

а) темы публичных слушаний;

б) органа, уполномоченного на  проведение публичных слушаний;

в) формы проведения публичных слушаний;

г) даты, время, места, срока проведения публичных слушаний;

д) места и порядка ознакомления с документами, относящимися к теме публичных слушаний;

7. Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами для проведения публичных слушаний.

Во время проведения публичного слушания ведется протокол.

Комиссия вправе принять решение о повторном проведении публичных слушаний.

8. Принятые Комиссией заключения и рекомендации подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

10. Публичные слушания проводятся Комиссией в порядке, определяемом Градостроительным кодексом РФ, настоящими Правилами, Положением о публичных слушаниях в Новоямском сельском поселении.

### Статья 10. Публичные слушания по рассмотрению документации о планировке территории

1. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения Администрации муниципального образования «Новоямское сельское поселение».

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом РФ, настоящими Правилами, Положением о публичных слушаниях в Новоямском сельском поселении.

3. Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях обладают лица:

- проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- являющиеся правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке территории.

4. Предметом публичных слушаний документации по планировке территории являются вопросы соответствия этой документации:

- техническим регламентам;

- документам территориального планирования;

- настоящим Правилам;

- иным требованиям, установленным законодательством.

Предмет обсуждения устанавливается Комиссией по землепользованию и застройке в соответствии с требованиями законодательства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке территории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов.

5. Решение о назначении публичных слушаний  по проектам планировки территории и проектам межевания территории  принимает Глава сельского поселения в течение 10 дней после поступления соответствующих  документов Главе поселения.

6. Проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 9 Положения о публичных слушаниях в Новоямском сельском поселении.

## Глава 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

### Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления поселения, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии соблюдения требований технических регламентов и с учётом предельных параметров планируемого развития территории, установленных проектом планировки соответствующей территории.

3. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящих Правил застройки.

# 5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения, предоставляется по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации и органом государственной власти субъекта Российской Федерации, утвердившим режим использования земель или градостроительный регламент в границах этой зоны.

# Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, предоставляется по согласованию с органом государственной власти субъекта Российской Федерации, утвердившим режим использования земель или градостроительный регламент в границах этой зоны.

# Согласование предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, с соответствующими органами государственной власти осуществляется до проведения публичных слушаний.

### Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо подаёт заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке. Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения.

Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут представляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

К заявлению в обязательном порядке прикладываются сведения о земельном участке (адрес, кадастровый номер, свидетельство о государственной регистрации, ситуационный план).

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

Заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно содержать обязательство заинтересованного лица нести бремя расходов, связанных с проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия по землепользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Новоямского сельского поселения.

4. На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи рекомендаций Глава Новоямского сельского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Новоямского сельского поселения в сети «Интернет».

### Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, либо на которых имеются объекты индивидуального жилищного строительства, подлежащие реконструкции или капитальному ремонту, вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения.

Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Могут представляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

К заявлению в обязательном порядке прикладываются сведения о земельном участке (адрес, кадастровый номер, свидетельство о государственной регистрации, ситуационный план).

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Правообладатель земельного участка подаёт в Комиссию по землепользованию и застройке заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

Заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно содержать обязательство заинтересованного лица нести бремя расходов, связанных с проведением публичных слушаний по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия по землепользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе Новоямского сельского поселения.

6. Глава Новоямского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Глава 6. Прекращение прав на земельные участки. Установление публичных сервитутов

### Статья 14. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия (выкупа) земельных участков для муниципальных нужд

1. Порядок изъятия (выкупа) земельных участков для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

2. Земельные участки в границах Новоямского сельского поселения могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд в соответствии с документами территориального планирования, документацией по планировке, настоящими Правилами.

3. Государственными и муниципальными нуждами, которые могут быть основаниями для изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости, являются:

- выполнение международных обязательств Российской Федерации;

- размещение следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:

- объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем  регионального значения;

- объекты использования атомной энергии;

- объекты обороны и безопасности;

- объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения;

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность;

- объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Российской Федерации;

- линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;

- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения;

- автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

- иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации.

4. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для государственных и муниципальных нужд осуществляется после:

- предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том числе выкупаются, земельные участки, равноценных земельных участков или возмещения рыночной стоимости;

- возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках;

- возмещения в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.

5. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный участок, его выкуп осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд принимается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.

6. Собственник земельного участка должен быть не позднее, чем за год до предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения собственником такого уведомления допускается только с его согласия.

7. Решение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок. Собственник земельного участка должен быть извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты.

9. Собственник земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или муниципальных нужд, с момента государственной регистрации решения об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе участка может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка в соответствии с его целевым назначением. Однако собственник несет риск отнесения на него при определении выкупной цены земельного участка затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке в указанный период.

Расходы, понесенные собственниками земельных участков на осуществление застройки земельных участков зданиями капитального типа и проведение других мероприятий, существенно повышающих стоимость земли, после уведомления о предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, возмещению не подлежат.

10. Выкупная цена, сроки и другие условия выкупа земельного участка определяются соглашением с собственником, землевладельцем, землепользователем участка. Соглашение включает обязательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемый участок.

11. При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость земельного участка (если не предоставлен земельный участок взамен изымаемого) и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

### Статья 15. Установление публичных сервитутов

1. Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим земельным участком.

В зависимости от круга лиц сервитуты могут быть частными или публичными. В зависимости от сроков сервитуты могут быть срочными или постоянными. Установление сервитутов (публичных или частных) производится без изъятия земельных участков и может происходить как при формировании нового земельного участка при его предоставлении для строительства или иного использования, так и в качестве самостоятельного вида землеустроительных работ в отношении существующих земельных участков или их частей.

2.  Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом муниципального образования в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

1) прохода или проезда через земельный участок;

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;

10) свободного доступа к прибрежной полосе.

3. Порядок установления и прекращения частных сервитутов определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Частные сервитуты могут устанавливаться в целях ограниченного пользования чужим (соседним) земельным участком, иными объектами недвижимости для обеспечения:

- строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации зданий, строений и сооружений;

- строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- проведения работ по инженерной подготовке территорий, работ по защите территорий от затопления и подтопления, устройству подпорных стен;

- прохода, проезда через чужой (соседний) земельный участок;

- применения проникающих на чужой (соседний) земельный участок на определенной высоте устройств при возведении зданий, строений и сооружений;

- эксплуатации и ремонта общих стен в домах блокированной застройки;

- других нужд собственников объектов недвижимости, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. Сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Если сервитут относится к части земельного участка или иного объекта недвижимости, к документам, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута, прилагается кадастровый паспорт такого объекта недвижимости, на котором отмечена сфера действия сервитута, или кадастровая выписка о таком объекте недвижимости, содержащая внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о части такого объекта недвижимости, на которую распространяется сфера действия сервитута.

Если сервитут относится ко всему земельному участку, предоставление кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой выписки о земельном участке не требуется.

7. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.

## Глава 7. Строительные изменения недвижимости

### Статья 16. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализации. Виды строительных изменений недвижимости

1. Правом производить строительные изменения недвижимости на территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение» - осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их доверенные лица.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке статьи 22 настоящих Правил. Исключения составляют случаи, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:

- не требуется разрешения на строительство;

- требуется разрешение на строительство.

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Брянской области может быть установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется получения разрешения на строительство.

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 22 настоящих Правил.

### Статья 17.  Выдача разрешений на строительство

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

2. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, определённом статьёй 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании договора с застройщиком (с заказчиком) физическим или юридическим лицом (исполнителями), которые соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной документации и осуществлении строительства.

3. Инженерные изыскания выполняются с учётом материалов и данных инженерных изысканий ранее размещённых в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Материалы топографо-геодезических изысканий, выполненные для проектирования объекта, действительны в течение двух лет.

5. Уничтоженные в результате строительных работ на территории поселения знаки геодезических и межевых сетей подлежат восстановлению за счёт средств лиц, производящих вышеуказанные работы.

6. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7. Разрешение на строительство выдаёт администрация Новоямского сельского поселения, за исключением разрешений на строительство, которые выдаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Брянской области для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства федерального значения и регионального значения, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков.

8. Разрешение на строительство на земельном участке, на который не распространяется действие градостроительного регламента, выдаётся федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Брянской области или органом местного самоуправления Новоямского сельского поселения в соответствии с их компетенцией.

9. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10. Порядок выдачи разрешения на строительство определён статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлениями Брянской области.

11. Порядок осуществления работ, не требующих, согласно части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, выдачи разрешения на строительство, устанавливается Главой Новоямского сельского поселения.

### Статья 18. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определён статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 8. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

### Статья 19. Действие Правил по отношению к Генеральному плану и документации о планировке территории

1. После введения в действие настоящих Правил, документация о планировке территории применяется в части не противоречащей настоящим Правилам.

2. Администрация Новоямского сельского поселения после введения в действие настоящих Правил может принимать решения:

- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного Генерального плана  с учетом и в развитие настоящих Правил;

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реализованных проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных регламентов;

- о подготовке новой документации о планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции применительно к соответствующим территориальным зонам, подзонам.

### Статья 20. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила

1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной Брянской области, администрация Новоямского сельского поселения, физические или юридические лица в случаях, предусмотренных статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.

2. Основаниями для внесения изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану Новоямского сельского поселения, возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) иные законные основания.

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки могут относиться к формулировкам текста Правил, границам территориальных зон, градостроительным регламентам.

### Статья 21. Порядок внесения изменений в Правила

1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию по землепользованию и застройке:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Брянской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства значения Брянской области;

3) органами местного самоуправления Новоямского сельского поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории Новоямского сельского поселения;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Комиссия по землепользованию и застройке в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Новоямского сельского поселения.

3. Глава Новоямского сельского поселения с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила Глава Новоямского сельского поселения определяет срок, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен Комиссией по землепользованию и застройке в администрацию Новоямского сельского поселения.

4. Глава Новоямского сельского поселения не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения, указанного в абзаце 2 пункта 3 настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения.

6. Разработку проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает Комиссия по землепользованию и застройке.

7. Администрация Новоямского сельского поселения в течение пяти дней с момента поступления проекта изменений в Правила осуществляет проверку проекта, представленного Комиссией по землепользованию и застройке на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Новоямского сельского поселения и иным нормативным актам.

8. По результатам указанной проверки администрация направляет проект о внесении изменения в Правила застройки Главе Новоямского сельского поселения или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, в Комиссию по землепользованию и застройке на доработку.

9. Глава Новоямского сельского поселения при получении проекта изменений в Правила застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передаётся в Комиссию по землепользованию и застройке.

Одновременно с принятием Главой Новоямского сельского поселения решения о проведении публичных слушаний, обеспечивается опубликование проекта изменений в Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила застройки Комиссия по землепользованию и застройке, с учётом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила застройки и представляет указанный проект Главе Новоямского сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

11. Изменения в Правила застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном статьей 9 настоящих Правил.

12. Внесение изменений в Правила осуществляется по мере поступления предложений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, но не чаще одного раза в шесть месяцев.

13. Сельский Совет народных депутатов по результатам рассмотрения проекта изменений в Правила застройки и обязательных приложений принимает решение об утверждении данных изменений или направляет проект изменений Главе Новоямского сельского поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

14. Изменения в Правила застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном статьей 9 настоящих Правил.

15. Внесение изменений в Правила осуществляется по мере поступления предложений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, но не чаще одного раза в шесть месяцев.

### Глава 9. Иные нормы регулирования землепользования и застройки

### Статья 22. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области.

### ЧАСТЬ II. СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. СХЕМЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

### Статья 23. Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования «Новоямское сельское поселение»

### Статья 24. Карта зон с особыми условиями использования территорий

# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 25. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции

Перечень территориальных зон

| Ж3 | Территория населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа |
| Ж2 | Зона малоэтажной застройки |
|  | ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| Д1 | Зона объектов образования |
| Д2 | Зона прочих обслуживающих и деловых объектов (административно-деловые объекты, учреждения культуры и искусства, научно-исследовательские учреждения, объекты многофункционального общественно-делового и торгово-развлекательного назначения, гостиницы и туристические центры) |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| К1 | Зона коммунально-складских предприятий IV и V класса опасности (СЗЗ 100-50м) |
|  | ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| И1 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
| И2 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
|  | РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| Р1 | Зона лесов, лесопарков |
| Р2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| Р3 | Зона особо охраняемых природных территорий |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий, питомников |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| CН1 | Зона размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников |
|  | ЗОНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКВАТОРИЙ |
| А1 | Зона рек, озер, прудов, каналов |

Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

### СТАТЬЯ 26 Территория населенных пунктов

Зона территории населенных пунктов Ж3 – условная зона, объединяющая в себе все зоны, входящие в границы населенного пункта.

Перечень видов разрешенного использования объектов капитально строительства и земельных участков, а также размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства соответствуют градостроительным регламентам зон, входящих в ее состав.

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны не устанавливаются.

2. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков установлены в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны НТ не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### СТАТЬЯ 27 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

### СТАТЬЯ 27.1 Градостроительный регламент индивидуальной жилой застройки усадебного типа Ж1

Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа Ж1 выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов и объектов капитального строительства сопутствующего социального обслуживания

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| для индивидуального жилищного строительства | хозяйственные постройки, гаражи, открытые места для стоянки автомобилей, строения для домашних животных, содержание которых не требует выпаса, и птицы, сады, огороды, палисадники, отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках, надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора технической воды, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, летние кухни, площадки для сбора мусора |
| блокированная жилая застройка |  |
| для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |
| садоводство |  |
| овощеводство |  |
| хранение автотранспорта |  |
| образование и просвещение | хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, автостоянки, площадки для занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| здравоохранение | хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| аптеки, аптечные пункты | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| магазины | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора |
| социальное обслуживание | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| банковская и страховая деятельность | автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения |
| ветеринарное обслуживание | автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| спорт | автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора |
| обеспечение внутреннего правопорядка | автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |
| коммунальное обслуживание | гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| бытовое обслуживание |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |
| общественное питание | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| отдых (рекреация) |  |
| парковка, автостоянка |  |
| территории общего пользования |  |
| общественное использование объектов капитального строительства | гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| культурное развитие |  |
| религиозное использование | здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора |
|  | здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора |
| приёмные пункты вторичного сырья | складские постройки, площадки для сбора мусора |

| Условно разрешённые виды использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым): |
| --- | --- |
| гостиницы | хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| офисы | автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| службы доставки питания по заказу | гаражи для служебного транспорта, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора |
| автомобильные мойки | хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора |
| автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках | здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 20 м2 |
| историко-культурная деятельность | парковки |

2. Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая застройка, а также находящихся у граждан в аренде: |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка, | Для индивидуального жилищного строительства |
| Минимальная | 0,06 га |
| Максимальная | 0,3 га |
| Площадь земельного участка | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| Минимальная | 0,01 га |
| Максимальная | 3 га |
| Площадь земельного участка, | Блокированная жилая застройка |
| Минимальная | 0,06 га |
| Максимальная | 0,3 га |
| Количество этажей |  |
| Максимальное | 3 |
| Минимальное | 1 |
| Иные показатели: |  |
| максимальная высота оград вдоль улиц | допускается высотой не более 2 м |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2,0 м |
| Отступ застройки от красной линии улицы | 5 м (для всех видов объектов капитального строительства) Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров, от красной линии проездов - не менее чем на 3м. Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается: | 20% |
| Отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки | отступ застройки от межи следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 7 Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: - основного строения (жилого дома) - 3 метра; - прочих построек - 1 метр. |
|  | Для земельных участков, предоставляемых в целях огородничества; садоводства |
| Площадь земельного участка, |  |
| Минимальная | 0,01га |
| Максимальная | 0,2 га |
|  | Размеры земельных участков для отделений связи сельского поселения, обслуживаемого населения групп V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35 га на 1 объект; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 га на 1 объект. |
|  | Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными |
| Иные показатели: |  |
| максимальная высота оград вдоль улиц | допускается высотой не более 2 м характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2,0 м |
| Порядок использования | без права возведения построек и объектов капитального строительства |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### СТАТЬЯ 27.2 Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой застройки Ж2

Зона Ж2 выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции многоквартирных многоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов, а также объектов капитального строительства сопутствующего социального обслуживания

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | хозяйственные постройки, гаражи, автостоянки, сады, огороды, палисадники, отдельно стоящие беседки и навесы, индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках, надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора технической воды, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, летние кухни, площадки для сбора мусора |
| блокированная жилая застройка |  |
| для индивидуального жилищного строительства |  |
| образование и просвещение | хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, автостоянки, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| социальное обслуживаие | автостоянки, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора, автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, гаражи служебного транспорта |
| коммунальное обслуживание | гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, сооружения локального инженерного обеспечения |
| бытовое обслуживание |  |
| культурное развитие | автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей, площадки для сбора мусора |
| отдых (рекреация) | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| здравоохранение | хозяйственные постройки, лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| аптеки, аптечные пункты | автостоянки, площадка для сбора мусора |
| общественное питание |  |
| магазины |  |
| спорт | автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных объектов, здания и сооружения, технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора |
| оказание услуг связи | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| обеспечение внутреннего правопорядка | автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | автостоянки, учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения сельского поселения | автостоянки, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения |
| религиозное использование | вспомогательные сооружения для отправления культа, сооружения локального инженерного обеспечения, автостоянки, площадки для сбора мусора |
| благоустройчтво территории |  |
| хранение автотранспорта |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| Парковка, автостоянки |  |
| приёмные пункты вторичного сырья | складские постройки, площадки для сбора мусора |

| Условно разрешённые виды использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым): |
| --- | --- |
| гостиничное обслуживание | хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице |
| офисы | автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| автомобильные мойки | Автостоянки, площадки для сбора мусора |
| мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки | Автостоянки, площадки для сбора мусора |

2. Для зоны установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков территориальной зоны : |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка, |  |
| минимальная | 0,06 га |
| максимальная | 0,3 га |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 4 |
| минимальная | 1 |
| максимальная высота оград вдоль улиц | допускается высотой не более 2 м |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2 м (при условии устройства проветриваемого ограждения) |
| отступ застройки от красной линии улицы | 5 м (для всех видов объектов капитального строительства) |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается | 20% |
| отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки | отступ застройки от межи следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). |
| Иные показатели: |
| максимальная высота оград вдоль улиц | допускается высотой не более 2 м характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2,0 м |
| Порядок использования | без права возведения построек и объектов капитального строительства |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

| Земельные участки (территории) общего пользования | Объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | 12.0 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 8 м2/чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 2.2 Озелененные территории общего пользования не могут быть приватизированы или сданы в аренду. 2.3 Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*. 2.4 Функциональная организация территории должна включать зоны с различным характером использования: массовые, культурно-просветительные мероприятия, физкультурно-оздоровительные, отдыха детей, прогулочные, хозяйственные. 2.5 Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками. 2.6 Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %. 4.2 Параметры использования территории (% от общей площади): - зеленые насаждения – 65-75; - аллеи, дороги – 10-15; - площадки – 8-12; - сооружения – 5-7. |
| --- | --- | --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования |
| Для индивидуального жилищного строительства | индивидуальный жилой дом (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 2.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления. 1.1 Для индивидуального жилищного строительства: - минимальные размеры предоставляемых земельных участков – 400м2. - максимальные размеры предоставляемых земельных участков – 2000м2. 1.2 Для одноквартирных блокированных жилых домов (на один дом): - минимальные размеры предоставляемого земельного участка – 400м2. - максимальные размеры предоставляемого земельного участка – 2000м2. 1.3 Для личного подсобного хозяйства (ЛПХ): - минимальный размер земельных участков для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 400 м2. - максимальный размер земельного участка для ЛПХ – 300 м2. Для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, допускается за пределами жилой зоны. 1.4 Для предварительного определения потребной территории малоэтажной жилой застройки в населенных пунктах сельских поселений допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке 1.4.1 Индивидуальными жилыми домами с участками при доме: - площадь участка при доме 2000 м2 - площадь жилой территории 0,25-0,27га; - площадь участка при доме 1200 м2 - площадь жилой территории 0,17-0,20га; - площадь участка при доме 1000 м2 - площадь жилой территории 0,15-0,17га; - площадь участка при доме 800 м2 - площадь жилой территории 0,13-0,15га; - площадь участка при доме 600 м2 - площадь жилой территории 0,11-0,13га; - площадь участка при доме 400 м2 - площадь жилой территории 0,08-0,11га. 1.4.2 Блокированными домами без участков при квартире, многоквартирными среднеэтажными (на перспективу) домами - при количестве 2 этажей – площадь жилой территории 0,04 га; - при количестве 3 этажей – площадь жилой территории 0,03 га; - при количестве 4 этажей – площадь жилой территории 0,025 га; - при количестве 5 этажей – площадь жилой территории 0,02 га; 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: - от индивидуального, блокированного дома – 3 м; - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; - от мусоросборников – не менее 20м, но не более 100м от входа в дом; - от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; - от стволов деревьев: высокорослых (высотой свыше 5 м) – 4 м; среднерослых (высотой 4-5 м) – 2 м; - от кустарника – 1 м. 2.2 Расстояние от туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 2.3 Указанные нормы распространяются на хозяйственные постройки, пристраиваемые к существующим жилым домам. 2.4 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальная высота индивидуальной жилой застройки до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками; 3.2 Максимальная высота блокированной жилой застройки до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками; 3.3 Максимальная высота среднеэтажной жилой застройки до 5 этажей включительно. 3.4 Для всех вспомогательных строений количество этажей не более двух (высота 2,5 м) 3.5 Максимально допустимая высота ограждений земельных участков со стороны улиц и проездов принимается не более 1.8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте; 3.6 На границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1.7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100% по всей высоте 4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Озеленение земельного участка - 40-60%, но не менее 40%. 4.2 Максимальный процент застройки блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками - 20%. 4.3 Максимальный процент застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками - 60%. 4.4 Максимальный процент застройки среднеэтажными жилыми домами до 4 этажей включительно - 15%. |
| Блокированная жилая застройка | жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур | 2.3 |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |  |
| Культурное развитие | объекты капитального строительства, предназначенные для размещения в них музеев, выставочных залов, библиотек; площадки для празднеств и гуляний | 3.6 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для музеев, выставочных залов, библиотек, домов культур, галерей устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 2.3 Радиус обслуживания - 500 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. |
| Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома) размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 На 1000 верующих – 7,5 объектов (7 м2 на место). 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальная высота – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. |
| Деловое управление | объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Согласно СП 42.13330.2011 размеры земельных участков для проектных организаций и конструкторских бюро (2-5 этажа) – 30 - 15 м2 на 1 сотрудника. 1.2 Размеры земельных участков офисов устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 4. Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Объекты придорожного сервиса | размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); | 4.9.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Согласно СП 42.13330.2011 размер земельных участков для станций АЗС (1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей): - на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; - на 7 колонок – 0,3 га; - на 9 колонок – 0,35 га; - на 11 колонок – 0,4 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива. 2.2 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 25 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Объекты гаражного назначения | отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 | 1. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для постоянного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать: - одноэтажных – 30 м2 на одно машино-место; - двухэтажных – 20 м2 на одно машино-место; - трехэтажных – 14 м2 на одно машино-место; - четырехэтажных – 12 м2 на одно машино-место. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Расстояние от границ участков жилых домов до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 10 м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 11 – 15 – 15 м; - 51 -100 – 25 м; - 101 – 300 – 35 м. 2.2 Расстояние от границ участков общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 15 м; - 11 – 15 – 25 м; - 51 -100 – 25 м; - 101 – 300 – 50 м. 2.3 Расстояние от границ участков общественных зданий до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 10 м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 11 – 15 – 10 м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 51 -100 – 15 м; - 101 – 300 – 25 м. 2.4 Расстояние от границ участков лечебных учреждений со стационарами до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 25м; - 11 – 15 – 50 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 4. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. |
| Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более: - 0,8 тыс. м3/сут – 1га, - 0,8-12 тыс. м3/сут – 2га, - 12-32 тыс. м3/сут – 3га, - 32-80 тыс. м3/сут – 4га, - 80-125 тыс. м3/сут – 6га, - 125-250 тыс. м3/сут – 12га, - 250-400 тыс. м3/сут – 18га, - 400-800 тыс. м3/сут – 24га. 1.2 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более: - до 0,7 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 0,5 га, для иловых площадок 0,2 га; - св. 0,7 до 17 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 4 га, для иловых площадок 3 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 3 га; - св. 17 до 40 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 6 га, для иловых площадок 9 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 6 га; - св. 40 до 130 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 12 га, для иловых площадок 25 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 20 га; - св. 130 до 175 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 14 га, для иловых площадок 30 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 30 га; - св. 175 до 280 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 18 га, для иловых площадок 55 га. Примечание- размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами санэпиднадзора. 1.3 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно- защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более : - 0,8 тыс. м3/сут – 1га, - 0,8-12 тыс. м3/сут – 2га, - 12-32 тыс. м3/сут – 3га, - 32-80 тыс. м3/сут – 4га, - 80-125 тыс. м3/сут – 6га, - 125-250 тыс. м3/сут – 12га, - 250-400 тыс. м3/сут – 18га, - 400-800 тыс. м3/сут – 24га. 1.4 Размеры земельных участков для котельных работающих на твердом топливе – 0,7- 4,3га (зависит от мощности); 1.5 Размеры земельных участков для котельных работающих на газовом топливе – 0,3 – 3,5 га (зависит от мощности). 1.6 Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) в зависимости от их производительности следует по проекту , но не более для станций производительностью: - 10 тыс. т/год – 6 га, - 20 тыс. т/год – 7 га, - 40 тыс. т/год – 8 га, 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояние между жилыми общественными зданиями и сооружениями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 40%. 5. Санитарные и экологические требования 5.1 Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел. 5.2 Санитарная очистка территории. 5.3 Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, озелененных площадок не менее 25 метров. 6. Защита от опасных природных процессов 6.1 Мониторинг уровня положения грунтовых вод. 6.2 Организация поверхностного стока. 6.3 Проведение предварительных инженерно-геологических изысканий в условиях нового строительства. 6.4 На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод соблюдение требований дополнительных регламентов зон с особыми условиями использования в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.. |
| Обустройство детских игровых площадок, площадок отдыха, площадок для хозяйственных целей и площадок для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 1.2 Удельные размеры площадок для: - игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 м2/чел. - отдыха взрослого населения –0,1 м2/чел. - хозяйственных целей и выгула собак –0,3 м2/чел. 1.3 Минимальный размер площадок для хозяйственных целей и выгула собак не подлежат ограничению. 2. Минимальные отступы 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; - площадок для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; - площадок для выгула собак – не менее 40 м; - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусорпроводов). 3. Минимальный процент застройки 3.1 Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. |
| Размещение автостоянок для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. 1.2 На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными и секционными) стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка. 1.3 При устройстве автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах индивидуальных, усадебных, блокированных и секционных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей. 1.4 При устройстве открытой автостоянки для временного хранения автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов. 1.5 Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место, м2: - легковых автомобилей – 25 (22,5)*; - грузовых автомобилей – 40; - автобусов – 40; - велосипедов – 0,9. * В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 1.6 Для временного хранения легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета: - при застройке блокированными домами – не менее 1 машино-места на 3 квартиры. Гостевые автостоянки допускается устраивать для групп жилых домов и размещать на территории в радиусе, не превышающем 150 м от мест проживания. Возможно совмещение с коллективной автостоянкой для хранения легковых автомобилей или размещение на уширении проезжей части; - при застройке индивидуальными жилыми домами – не менее 1 машино-места на 1 дом с размещением в пределах придомовых участков. 1.7 При размещении на территории малоэтажной жилой застройки объектов торгово-бытового обслуживания, спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать: - приобъектные автостоянки для временного хранения легковых автомобилей работающих и посетителей не более чем на 10 автомобилей; - в пределах сформированного общественного центра общая стоянка для транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей – 15-20 машино-мест и 15-20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов. 1.8 На придомовой территории открытые автостоянки для временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест. 1.9 Площадь застройки и размеры земельных участков для открытых наземных стоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино-место. 2. Минимальные отступы 2.1 Расстояние от границ участков общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 15 м; - 11 – 15 – 25 м; - 51 -100 – 25 м; - 101 – 300 – 50 м. 2.2 Расстояние от границ участков жилых домов до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 10 м (Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 11 – 15 – 15 м; - 51 -100 – 25 м; - 101 – 300 – 35 м. 2.3 Расстояние от границ участков общественных зданий до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 10 м (Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 11 – 15 – 10 м (Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 51 -100 – 15 м; - 101 – 300 – 25 м. 2.4 Расстояние от границ участков лечебных учреждений со стационарами до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 25м; - 11 – 15 – 50 м. 3. Максимальное количество этажей – 1. 4. Минимальный процент застройки 4.1 Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: - жилые районы – 25; - производственные и коммунально-складские зоны – 25; - общегородские и специализированные центры – 5; - зоны массового кратковременного отдыха – 15. |
| Общественные туалеты | Размеры земельных участков для общественных туалетов – не подлежат ограничению. Рекомендуемая обеспеченность – 1 прибор на 1000 жителей. Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м Размещать в местах массового пребывания людей. Минимально допустимое расстояние до жилых и общественных зданий - 20м. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. Максимальное количество этажей – 1. Общественные туалеты могут быть расположены в первых этажах общественных зданий, в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях. |

### СТАТЬЯ 28 ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

### СТАТЬЯ 28.1 Градостроительный регламент зоны объектов образования Д1

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| образование и просвещение; дошкольное, начальное и среднее общее образование; среднее и высшее профессиональное образование ; парковка; автостоянки. | жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала; общежития; гостиницы, проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания санитарно-защитной зоны; учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мастерские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производственные базы учебных заведений; конференц-залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения; многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи, выставочные залы, галереи; библиотеки, архивы, информационные центры, компьютерные центры; участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка; объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты; аптеки; площадки для отдыха, спортивных занятий; физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны; танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры; подземные и полуподземные автостоянки; объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий; аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; общественные туалеты площадки для сбора мусора |
| жилищно-эксплуатационные организации и диспетчерские службы | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| историко- культурная деятельность | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |

| Условно разрешённые виды использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым): |
| --- | --- |
| специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая велотрек, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения); административные здания, помещения; объекты органов внутренних дел и правопорядка; религиозное использование; кредитно-финансовые учреждения, отделения банков; учебные полигоны | сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, автостоянки , площадки для сбора мусора |

2. Для зоны установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков градостроительного зонирования: |
| --- | --- |
| Количество (жилых) этажей жилых домов |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| высота зданий | высота этажа не более 3,3 м |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ жилых здании от красной линии | 25 м |
| максимальный процент застройки | 60% |
| максимальная высота ограждений образовательных учреждений | 2,0 м |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Виды объектов (виды деятельности), размещение которых соответствует виду разрешенного использования | Код вида | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |
| Общественное управление | объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; | 3.8 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Организации и учреждения управления размер земельного участка устанавливается в зависимости от этажности здания, на 1 сотрудника – 44-18,5 м2 при этажности 3-5. 1.2 При поселковых и сельских органов власти размер участка на 1 сотрудника - 60-40 м2 при этажности 2-3. 1.3 Размеры земельных участков для областных судов: – по заданию на проектирование. 1.4 Размеры земельных участков для районных (городских) судов: - 0,15 га на объект при 1 судье; - 0,4 га на объект при 5 судьях; - 0,3 га на объект при 10 членах суда; - 0,5 га на объект при 25 членах суда. 1.5 Размеры земельных участков для юридических консультаций, нотариальных контор по заданию на проектирование. 1.6 Размеры земельных участков для отделений полиции на 1 объект - 0,3 – 0,5 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 5. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Деловое управление | объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Согласно СП 42.13330.2011 размеры земельных участков для проектных организаций и конструкторских бюро (2-5 этажа) – 30 - 15 м2 на 1 сотрудника. 1.2 Размеры земельных участков объектов делового управления устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 4. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для отделений связи сельского поселения, обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35 га на 1 объект; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 га на 1 объект. 1.2 Размеры земельных участков для центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, центров социальной помощи семье и детям, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. домов-интернатов (пансионатов) для престарелых инвалидов, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов, отделений срочного социального обслуживания, отделений социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов, специальных домов для одиноких престарелых, специальных жилых домов и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, детских домов-интернатов, домов-интернатов для инвалидов, социальных приютов для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, домов ночного пребывания, социальных приютов, центров социальной адаптации – по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 3 (возможно размещать встроено – пристроенными). 4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Дома престарелых, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты – 35%. 4.2 Социальные и пенсионные службы- 50%. 4.3 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Бытовое обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для предприятий бытового обслуживания населения: - рабочих мест 10-50– 0,1-0,2 га ; - рабочих мест 50-150 – 0,05-0,08 га; - рабочих мест 150 – 0,03-0,04 га. 1.2 Размеры земельных участков для предприятий по стирке белья (фабрика-прачечная) - 0,5-1,0 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для прачечных самообслуживания, мини-прачечных - 0,1-0,2 га на объект. 1.4 Размеры земельных участков для предприятий по химчистке - 0,5-1,0 га на объект. 1.5 Размеры земельных участков для химчистки самообслуживания и мини-химчистки - 0,1-0,2 га на объект. 1.6 Размеры земельных участков для бани - 0,2-0,4 га на объект. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе санитарно-гигиенических требований в соответствии с установленными или ориентировочными размерами санитарно-защитных зон или санитарных разрывов, расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта. 3.2 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка . 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Культурное развитие | объекты капитального строительства, предназначенные для размещения в них музеев, выставочных залов, библиотек; площадки для празднеств и гуляний | 3.6 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для музеев, выставочных залов, библиотек, домов культур, галерей устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. |
| Магазины | объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | 4.4 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Магазины продовольственных товаров торговой площадью 100 м2. В малых городских поселениях с числом обслуживаемого населения от 6 до 10 тыс. чел. – 0,2-0,8 га на объект. 1.2 Магазины непродовольственных товаров торговой площадью 180 м2 малых городских поселений с числом обслуживаемого населения от 7 до 10 тыс. чел. – 0,2-1,2 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 3. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 65%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Банковская и страховая деятельность | объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для отделений и филиалов сберегательного банка по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 50%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Предприятия общественного питания при числе мест ( по СП 42.13330.2011): - до 50 мест – 0,2-0,25 га; - от 50 до 150 мест - 0,15-0,2 га; - свыше 150 мест – 0,1 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для гостиниц: - от 25 до 100 мест – 55 м2; - св. 100 до 500 мест – 30 м2. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | 12.0 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 8 м2/чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 2.2 Озелененные территории общего пользования не могут быть приватизированы или сданы в аренду. 2.3 Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*. 2.4 Функциональная организация территории должна включать зоны с различным характером использования: массовые, культурно-просветительные мероприятия, физкультурно-оздоровительные, отдыха детей, прогулочные, хозяйственные. 2.5 Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками. 2.6 Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %. 4.2 Параметры использования территории (% от общей площади): - зеленые насаждения – 65-75; - аллеи, дороги – 10-15; - площадки – 8-12; - сооружения – 5-7. |
| Условно разрешенные виды использования |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | малоэтажные многоквартирные жилые дома (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Для предварительного определения потребной территории малоэтажной жилой застройки в населенных пунктах сельских поселений допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке 1.2 Малоэтажными домами среднеэтажными жилыми домами: - при количестве 2 этажей – 0,04 га; - при количестве 3 этажей – 0,03 га; - при количестве 4 этажей – 0,025 га; - при количестве 5 этажей – 0,02 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; - от мусоросборников – не менее 20м, но не более 100м от входа в дом; - от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; - от стволов деревьев: высокорослых (высотой свыше 5 м) – 4 м; среднерослых (высотой 4-5 м) – 2 м; - от кустарника – 1 м. 2.2 Расстояние от туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 2.3 Указанные нормы распространяются на хозяйственные постройки, пристраиваемые к существующим жилым домам. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.2 Максимальная высота среднеэтажной жилой застройки до 5 этажей включительно. 3.3 Для всех вспомогательных строений количество этажей не более двух (высота 2,5 м). 3.4 Максимально допустимая высота ограждений земельных участков со стороны улиц и проездов принимается не более 1.8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте. 3.5 На границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1.7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100% по всей высоте. 4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Озеленение земельного участка - 40-60%, но не менее 40%. 4.3 Максимальный процент застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности - 30%. |
| Среднеэтажная жилая застройка | Жилые дома, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитагию, образованию и просвещению) | 3.5.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь Размеры земельных участков определяются расчетом в зависимости от вместимости в соответствии с СП 42.13330.2011. 1.1 Размеры земельных участков для яслей-садов, на 1 место: - вместимостью: до 100 мест - 40 м2; - вместимостью: свыше 100 мест - 35 м2; - вместимостью: свыше 500 мест – 30 м2. 1.2 Размеры земельных участков для общеобразовательной школы, лицея, гимназии, на 1 учащегося: - вместимостью до 400 мест - 50 м2; - вместимостью 400-500 мест - 60 м2; - вместимостью 500 -600 мест - 50 м2; - вместимостью 600-800 мест - 40 м2; - вместимостью 800-1100 мест - 33 м2; - вместимостью 1100-1500 мест – 21 м2; - вместимостью 1500-2000 мест – 17 м2. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 От стен зданий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красной линии : - в городах – 25 м; - в сельских поселениях – 10м. 2.2 От границы участка общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 15 м; - 11 – 15 – 25 м; - 51 -100 – 25 м; - 101 – 300 – 50 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2-4. 4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Площадь озеленения территории объекта начального и среднего общего образования должна составлять не менее 50% площади территории, свободной от застройки 4.2 Процент застройки - 40%. |
| Среднее и высшее профессиональное образование | объекты капитального строительства, предназначенные для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для учреждений начального профессионального образования: для всех образовательных учреждений (при вместимости): - до 300 чел. – 2 га; - от 300 до 400 чел. – 2.4 га; - от 400 до 600 чел. – 3.1 га; - от 600 – 1000 чел. – 3.7 га; для учреждений сельскохозяйственного профиля (при вместимости): - до 300 чел. – 2 – 3 га; - от 300 до 400 чел. – 2.4 – 3.6 га; - от 400 до 600 чел. – 3.1 – 4.2 га; - от 600 – 1000 чел. – 3.7 – 4.6 га; Возможно увеличение размера земельных участков, но не более чем на 50 %. для учреждений размещаемых в районе реконструкции: - до 300 чел. – 1,2 га; - от 300 до 400 чел. – 1,2-2.4 га; - от 400 до 600 чел. – 1,5-3.1 га; - от 600 – 1000 чел. – 1,9-3.7 га. Возможно сокращать размеры земельных участков, но не более чем на 50 %. для учреждений гуманитарного профиля: - до 300 чел. – 1,4-2 га; - от 300 до 400 чел. – 1,7-2.4 га; - от 400 до 600 чел. – 2,2-3.1 га; - от 600 – 1000 чел. – 2,6-3.7 га. Возможно сокращать размеры земельных участков, но не более чем на 50 %. 1.2 Размеры земельных участков для высших учебных заведений, инновационных образовательных центров, на 1 тыс . студентов: - университеты, вузы технические – 4-7га; - сельскохозяйственные учебные заведения – 5-7га; - медицинские, фармацевтические учебные заведения – 3-5га; - экономические, педагогические, учебные заведения культуры, искусства, архитектуры – 2-4га; - институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с коэффициентом 0,5; - специализированная зона – по заданию на проектирование; - спортивная зона – 1-2га; - зона студенческих общежитий – 1,5-3га. - вузы физической культуры – по заданию на проектирование. 1.3 Размеры земельных участков для внешкольных учебных заведений – по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 4. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Площадь озеленения территории должна составлять не менее 35% территории земельного участка. 4.2. Процент застройки – 50%. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (пункты здравоохранения, молочные кухни,аптеки) | 3.4.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для амбулаторно-поликлинических учреждений - диспансеры без стационара - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект (встроенные – 0,2га на объект). 1.2 Размеры земельных участков для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на 1 объект - 0.2 га. 1.3 Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания(многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями- до 50мест- 150м2 на 1 койку; св. 50 до 100мест- 150-100м2 на 1 койку; с75-70м2 на 1 койку; св. 800 до 1000мест- 70-60м2 на 1 койку; св. 1000 мест- 60м2 на 1 койку. 1.4 Молочные кухни (для детей до 1 года) - 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га. 1.5 Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями - до 50мест- 300м2 на 1 койку; св. 50 до 100мест- 300-200м2 на 1 койку; св 100 до 200 мест 200-140м2 на 1 койку; св. 200 до 400мест- 140-100м2 на 1 койку; св. 400 до 800мест- 100-80м2 на 1 койку; св. 800 до 1000мест- 180-60м2 на 1 койку. 1.6 Аптеки принимаются из обеспеченности 50 м2 общей площади на 1000 человек, размер земельного участка принимается 0,2-0,4 га на объект. 1.7 Аптечные киоски принимаются из обеспеченности 50 м2 общей площади на 1000 человек, размер земельного участка принимается 0,05 га на объект или встроенно. 1.8 Станция (подстанция) скорой помощи размер земельного участка принимается 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией. в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 2.4 Радиус обслуживания населения аптек при застройке: - многоэтажной – 500м, - малоэтажной – 800м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - для поликлиник, диспансеров – 50%, - для больничных учреждений, медицинских центров – 40%, - для станций скорой и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, учреждений санаторно-эпидемиологической службы, медицинских лабораторий – 60%, - для госпиталей, женских консультаций, клиник медицинских институтов, медико-стационарных частей – 40%. |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | 3.4.2 |  |
| Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома) размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 На 1000 верующих – 7,5 объектов (7 м2 на место). 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальная высота – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для объектов предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных – 0,1 га на 30 посещений в смену 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в район существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальная высота – 1. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 50%. |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9 (по классификатору); размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Торговые центры продовольственных товаров с числом обслуживаемого населения: - от 10 до 15 тыс. чел – 0,8-1,1 га на объект. 1.2 Торговые центры непродовольственных товаров с числом обслуживаемого населения: - от 1 до 3 тыс. чел. – 0,2-0,4 га; - от 3 до 4 тыс. чел. – 0,4-0,6 га 1.3 Предприятия торговли:свыше 3500 м2 торговой площади – 0,02 га на 100 м2 торговой площади 1.4 Требуемое расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, и учреждений: - торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 - 7-10 машино-мест на 100м2 общей площади. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место: - легковых автомобилей – 25 м2 (22,5 м2 при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов); - грузовых автомобилей – 40 м2; - автобусов – 40 м2; - велосипедов – 0,9 м2. 1.5 При размещении автостоянок при объектах торговли следует предусматривать выделение гостевой зоны для посетителей, зоны размещения служебного автотранспорта с необходимым количеством машино-мест и разгрузочно-погрузочной зоны в соответствии с назначением объекта. 1.6 Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. 1.7 На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам до 10 % мест (но не менее одного места) следует выделять для транспорта инвалидов с учетом размера одного машино-места не менее 3,5 × 5,0 м. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями . 2.4 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от окон общественных зданий до стен гаражей и границ открытых стоянок, для: - 10 автомобилей и менее – 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости – не менее 12 м); - 11 – 50 автомобилей – 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости – не менее 12 м); - 51 – 100 автомобилей – 15 м; - 101 – 300 автомобилей – 25 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки –65%. |
| Развлечения | объекты капитального строительства, предназначенные для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, боулинга, аттракционов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок | 4.8 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для танцевальных залов, клубов, видеозалов, залов для аттракционов и игровых автоматов устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. |
| Спорт | объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры). | 5.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок следует предусматривать в каждом поселении. В населенных пунктах с численностью населения от 2 до 5 тысяч человек следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2. 1.2 Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 1.3 Размеры земельных участков для спортивных залов общего пользования и специализированных спортивных залов – по заданию на проектирование. 1.4 Размеры земельных участков для спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания – по заданию на проектирование. 1.5 Размеры земельных участков для детско-юношеских спортивных школ и бассейнов (открытых и закрытых общего пользования) – 1,5-1,0га на 1 объект. 1.6 Размеры земельных участков для плоскостных спортивных сооружений - 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 2.4 Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений и сблокированных плоскостных сооружений следует проектировать с учетом нормативных разрывов от жилых домов, до: - сооружений для спортивных игр и роллерспорта – 30-40 м; - сооружений для инвалидов, сооружений для индивидуальных гимнастических упражнений, физкультурно-рекреационных площадок для детей – 20 м. 2.5 Для сооружений, используемых детьми и инвалидами допускается сокращение нормативного разрыва между жилыми зданиями и открытыми плоскостными сооружениями, размещенными со стороны глухих торцов жилых зданий до 10 м. 2.6 Места размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений выбираются с учетом действующих санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, а также требований нормативной документации по планировке территории. 2.7 Для защиты от шума расстояния от открытых физкультурно-оздоровительных сооружений со стационарными трибунами до границы жилой застройки должны составлять: - с трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300м; - с трибунами вместимостью свыше 100 до 500 мест – 100м; - с трибунами вместимостью до 100 мест – 50м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы, %: - территории – 35; - спортивные залы – 50; - бассейны – 45. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба | 8.3 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Отделение полиции – 03-0,5га(на 1 объект). 1.2 Опорный пункт охраны порядка – 8 м2 общей площади. 1.3 Пожарное депо- 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 2.4 Расстояние от пожарного депо до границ земельных участков общеобразовательных школ, дошкольных организаций и лечебных учреждений – 30м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Обслуживание автотранспорта | размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных. | 4.9 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков гаражей для постоянного хранения легковых автомобилей принимается в зависимости от их этажности: - одноэтажных – 30м2 на 1 машино-место; - двухэтажных – 20м2 на 1 машино-место; - трехэтажных – 14м2 на 1 машино-место; - четырехэтажных – 12м2 на 1 машино-место; - пятиэтажных – 10м2 на 1 машино-место; - надземных стоянок – 25м2 на 1 машино-место Площадь застройки и размеры земельных участков для открытых наземных стоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино-место. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от гаражей до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от окон жилых домов до стен гаражей и границ открытых стоянок, для: 10 автомобилей и менее – 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости – не менее 12 м); - 11 – 50 автомобилей – 15 м; - 51 – 100 автомобилей – 25 м; - 101 – 300 автомобилей – 35 м. 2.4 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от окон общественных зданий до стен гаражей и границ открытых стоянок, для: - 10 автомобилей и менее – 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости – не менее 12 м); - 11 – 50 автомобилей – 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости – не менее 12 м); - 51 – 100 автомобилей – 15 м; - 101 – 300 автомобилей – 25 м. 2.5 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от границ земельных участков общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений до стен гаражей и границ открытых стоянок, для: - 10 автомобилей и менее - 15 м; - 11 – 15 автомобилей – 25 м; - 51 - 100 автомобилей – 25 м; - 101 – 300 автомобилей – 50 м. 2.6 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от границ участков лечебных учреждений со стационарами о стен гаражей и границ открытых стоянок, для: - 10 автомобилей и менее - 25м; - 11 – 15 автомобилей – 50 м. 2.7 Расстояние между жилыми, общественными зданиями и гаражами следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей надземных гаражей –2 3.2 Максимальное количество этажей подземных гаражей –1 В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Гаражи легкового транспорта и индивидуальные гаражи – 80%. |
| Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники) | 3.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003. 1.2 Размеры земельных участков для котельных работающих на твердом топливе – 0,7- 4,3га (зависит от мощности); 1.3 Размеры земельных участков для котельных работающих на газовом топливе – 0,3 – 3,5 га (зависит от мощности). 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон общественных зданий следует принимать учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м. 2.2 Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселенийв соответствии с требованиями СП 36.13330. 2.3 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.4 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.5 Расстояние между жилыми общественными зданиями и сооружениями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 40%. |
| Размещение автостоянок для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.4 При устройстве открытой автостоянки для временного хранения автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов. 1.5 Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место: - легковых автомобилей – 25 (22,5) м2*; - грузовых автомобилей – 40 м2; - автобусов – 40 м2; - велосипедов – 0,9 м2. * В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 1.9 Площадь застройки и размеры земельных участков для открытых наземных стоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино-место. 2. Минимальные отступы 2.1 Расстояние от границ участков общественных зданий до открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее автомобилей - 10 м; - 11 – 15 автомобилей – 10 м; - 51 -100 автомобилей – 15 м; - 101 – 300 автомобилей – 25 м. 3. Минимальный процент застройки 3.1 Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: - общегородские и специализированные центры – 5 %; - зоны массового кратковременного отдыха – 15 %. |
| Общественные туалеты | Размеры земельных участков для общественных туалетов – не подлежат ограничению. Рекомендуемая обеспеченность – 1 прибор на 1000 жителей. Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2 Размещать в местах массового пребывания людей. Минимально допустимое расстояние до общественных зданий - 20м. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. Максимальное количество этажей – 1. Общественные туалеты могут быть расположены в первых этажах общественных зданий, в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях. |

### СТАТЬЯ 28.2 Градостроительный регламент зоны прочих обслуживающих и деловых объектов (административно-деловые объекты, учреждения культуры и искусства, научно-исследовательские учреждения, объекты многофункционального общественно-делового и торгово-развлекательного назначения, гостиницы и туристические центры) Д2

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| общественное управление; государственное управление; административные здания; многоквартирные многоэтажные жилые дома; гостиничное обслуживание; туристическое обслуживание; банковская и страховая деятельность; развлекательные мероприятия; автосалоны; компьютерные центры, интернет-кафе; культурное развитие; спорт; парковки, автостоянки; образование и просвещение; рынки; общественное питание; оказание услуг связи; отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общественного порядка; здравоохранение; аптеки; религиозное использование; бытовое обслуживание; здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования; офисные здания и помещения - администрация и конторы различных организаций, фирм, компаний; гостиничное обслуживание; объекты культурно-досуговой деятельности; дворец бракосочетаний; залы аттракционов и игровых автоматов; бильярдные; развлекательные мероприятия; компьютерные центры, интернет-кафе; магазины; объекты торговли; открытые мини-рынки; консульские представительства; парковка автовокзалы | для жилых единиц площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; аллеи, скверы, бульвары, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий; общественные туалеты, в том числе с кабинами для инвалидов-колясочников; площадки для сбора мусора |
| озеленение, благоустройство |  |
| жилищно-эксплуатационные организации и диспетчерские службы | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| озеленение, благоустройство, иные, предназначенные для обслуживания жилого дома объекты |  |
| мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки | стоянки |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |

| У использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым): |
| --- | --- |
| объекты, связанные с отправлением культа; бани, сауны; общественные туалеты; объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций | сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, автостоянки, площадки для сбора мусора |

2. Для зоны установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков градостроительного зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота домов: |  |
| максимальная | высота этажа не более 3,3 м |
| минимальная | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ здании от красной линии | 6 м |
| максимальный процент застройки | 60% |
| устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) | не допускается |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Виды объектов (виды деятельности), размещение которых соответствует виду разрешенного использования | Код вида | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для отделений связи сельского поселения, обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35 га на 1 объект; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 га на 1 объект. 1.2 Размеры земельных участков для центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, центров социальной помощи семье и детям, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. домов-интернатов (пансионатов) для престарелых инвалидов, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов, отделений срочного социального обслуживания, отделений социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов, специальных домов для одиноких престарелых, специальных жилых домов и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, детских домов-интернатов, домов-интернатов для инвалидов, социальных приютов для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, домов ночного пребывания, социальных приютов, центров социальной адаптации – по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 3 (возможно размещать встроено – пристроенными). 4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Дома престарелых, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты – 35%. 4.2 Социальные и пенсионные службы - 50%. 4.3 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (пункты здравоохранения, молочные кухни,аптеки) | 3.4.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для амбулаторно-поликлинических учреждений - диспансеры без стационара - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект (встроенные – 0,2га на объект). 1.2 Размеры земельных участков для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на 1 объект - 0.2 га. 1.3 Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания(многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями- до 50мест- 150м2 на 1 койку; св. 50 до 100мест- 150-100м2 на 1 койку; с75-70м2 на 1 койку; св. 800 до 1000мест- 70-60м2 на 1 койку; св. 1000 мест- 60м2 на 1 койку. 1.4 Молочные кухни (для детей до 1 года) - 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га. 1.5 Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями - до 50мест- 300м2 на 1 койку; св. 50 до 100мест- 300-200м2 на 1 койку; св 100 до 200 мест 200-140м2 на 1 койку; св. 200 до 400мест- 140-100м2 на 1 койку; св. 400 до 800мест- 100-80м2 на 1 койку; св. 800 до 1000мест- 180-60м2 на 1 койку. 1.6 Аптеки принимаются из обеспеченности 50 м2 общей площади на 1000 человек, размер земельного участка принимается 0,2-0,4 га на объект. 1.7 Аптечные киоски принимаются из обеспеченности 50 м2 общей площади на 1000 человек, размер земельного участка принимается 0,05 га на объект или встроенно. 1.8 Станция (подстанция) скорой помощи размер земельного участка принимается 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией. в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 2.4 Радиус обслуживания населения аптек при застройке: - многоэтажной – 500м; - малоэтажной – 800м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - для поликлиник, диспансеров – 50%, - для больничных учреждений, медицинских центров – 40%, - для станций скорой и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, учреждений санаторно-эпидемиологической службы, медицинских лабораторий – 60%, - для госпиталей, женских консультаций, клиник медицинских институтов, медико-стационарных частей – 40%. |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | 3.4.2 |  |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | 1.1 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» и нормативно-правовых актов, изданных на их основе. 1.2 При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Брянской области следует учитывать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия). Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях. 1.3 Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 1.4 По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете. 1.5 Регулирование градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории исторических поселений осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и главы IX Закона Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области». 1.6 Границы земельных участков устанавливаются на основании проектов межевания, разрабатываемых для реконструкции проектируемых кварталов. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее: до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: - в условиях сложного рельефа – 100м.; - на плоском рельефе – 50 м.; от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15 м.; до других подземных инженерных сетей – 5 м. В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее: - до водонесущих сетей – 5 м.; - неводонесущих – 2 м. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ. 2.2 При реконструкции жилой застройки следует учитывать ограничения и запрещения по размещению в жилых зданиях объектов и жилых помещений. 2.3 Размещение жилых помещений квартир в цокольных и подвальных этажах не допускается. 2.4 В жилых зданиях допускается размещение помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций при условии соблюдения гигиенических нормативов уровней шума, инфразвука, вибрации, электромагнитным полям. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придомовой территории. В подвальных и цокольных этажах таких жилых домов допускается устройство встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов при условии герметичности потолочных перекрытий и оборудованием устройства для отвода выхлопных газов автотранспорта. При размещении под жилыми зданиями гаражей-стоянок необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами помещений для работы с детьми, помещений лечебно-профилактического назначения не допускается. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Проекты реконструкции в границах ИСР не должны нарушать типов застройки, сложившихся в результате развития городской среды. Морфотипы жилой застройки в исторических зонах определяются проектом на базе историко-градостроительных исследований, выявляющих функциональные и архитектурно-пространственные особенности развития исторических поселений, их историко-культурные традиции, и устанавливающие требования и рекомендации к реконструкции существующей застройки. К морфотипам застройки, представляющим историко-культурную ценность, относятся следующие территории городских населенных пунктов Брянской области: - малоэтажный периметральный, составляющий область усадебной застройки начала и середины XIX века; - традиционный разноэтажный, являющийся зоной расположения основного массива исторической застройки второй половины XIX века, с включениями застройки начала XX века; 3.2 В целях сохранения традиционной пространственной организации морфотипов застройки, представляющих историко-культурную ценность, нормируются следующие градостроительные характеристики: высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта; соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности, плотность застройки (процент застроенности (коэффициент застройки) и плотность застройки (коэффициент плотности застройки) следует принимать не более приведенных в приложении Г СП 42.13330.2011, в том числе: процент застроенности – не более 60 %, плотность застройки – не более 16 000 м2/га); - максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах); - соблюдение линии застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки; - внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора). Морфотипы застройки: - малоэтажный периметральный, нач. и сер. XIX в. – не более 3 этажей - традиционный разноэтажный, XIX – нач. XX в.в. – 3-4 этажа 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 При проектировании реконструкции застройки в зоне локализации исторических морфотипов для кварталов с сохранностью исторической застройки менее чем на 75 % от площади всей застройки квартала следует оставаться в рамках пороговых показателей процента застроенности и средней этажности каждого морфотипа. 4.2 Для кварталов с сохранностью исторической застройки более чем на 75 % от площади всей застройки квартала допускается изменение одного из показателей (процента застроенности или средней этажности) не более чем на 5 % или на 0,5 этажа или обоих показателей с условием изменения показателя плотности застройки не более чем на 25 % для малоэтажного разреженного – в направлении сокращения, для традиционного разноэтажного – в любом направлении. 4.3 В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | 12.0 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 8 м2/чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 2.2 Озелененные территории общего пользования не могут быть приватизированы или сданы в аренду. 2.3 Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*. 2.4 Функциональная организация территории должна включать зоны с различным характером использования: массовые, культурно-просветительные мероприятия, физкультурно-оздоровительные, отдыха детей, прогулочные, хозяйственные. 2.5 Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками. 2.6 Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %. 4.2 Параметры использования территории (% от общей площади): - зеленые насаждения – 65-75; - аллеи, дороги – 10-15; - площадки – 8-12; - сооружения – 5-7. |
| Условно разрешенные виды использования |
| Бытовое обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для предприятий бытового обслуживания населения: - рабочих мест 10-50– 0,1-0,2 га ; - рабочих мест 50-150 – 0,05-0,08 га; - рабочих мест 150 – 0,03-0,04 га. 1.2 Размеры земельных участков для предприятий по стирке белья (фабрика-прачечная) - 0,5-1,0 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для прачечных самообслуживания, мини-прачечных - 0,1-0,2 га на объект. 1.4 Размеры земельных участков для предприятий по химчистке - 0,5-1,0 га на объект. 1.5 Размеры земельных участков для химчистки самообслуживания и мини-химчистки - 0,1-0,2 га на объект. 1.6 Размеры земельных участков для бани - 0,2-0,4 га на объект. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе санитарно-гигиенических требований в соответствии с установленными или ориентировочными размерами санитарно-защитных зон или санитарных разрывов, расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта. 3.2 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка . 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Культурное развитие | объекты капитального строительства, предназначенные для размещения в них музеев, выставочных залов, библиотек. | 3.6 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для музеев, выставочных залов, библиотек, домов культур, галерей устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. |
| Магазины | объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | 4.4 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Магазины продовольственных товаров торговой площадью 100 м2.В малых городских поселениях с числом обслуживаемого населения от 6 до 10 тыс. чел. – 0,2-0,8 га на объект. 1.2 Магазины непродовольственных товаров торговой площадью 180 м2 малых городских поселений с числом обслуживаемого населения от 7 до 10 тыс. чел. – 0,2-1,2 га; 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 3. Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 65%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Предприятия общественного питания при числе мест ( по СП 42.13330.2011): - до 50 мест – 0,2-0,25 га; - от 50 до 150 мест - 0,15-0,2 га; - свыше 150 мест – 0,1 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Спорт | объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения) | 5.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 1.2 Размеры земельных участков для спортивных залов общего пользования и специализированных спортивных залов – по заданию на проектирование. 1.3 Размеры земельных участков для плоскостных спортивных сооружений - 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 2.5 Места размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений выбираются с учетом действующих санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, а также требований нормативной документации по планировке территории. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы, %: - территории – 35; - спортивные залы – 50; - бассейны – 45. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел | 8.3 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Отделение полиции – 03-0,5га(на 1 объект). 1.2 Опорный пункт охраны порядка – 8 м2 общей площади. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Объекты гаражного назначения | отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 | 1. Площади застройки и размеры земельных участков гаражей для легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать: - одноэтажных – 30 м2 на одно машино-место; - двухэтажных – 20 м2 на одно машино-место; - трехэтажных – 14 м2 на одно машино-место; - четырехэтажных – 12 м2 на одно машино-место. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.3 Расстояние от границ участков общественных зданий до гаражей при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 10 м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 11 – 15 – 10 м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.); - 51 -100 – 15 м; - 101 – 300 – 25 м. 2.4 Расстояние от границ участков лечебных учреждений со стационарами до гаражей при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 25м; - 11 – 15 – 50 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 4. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. |
| Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники) | 3.1 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003. 1.2 Размеры земельных участков для котельных работающих на твердом топливе – 0,7- 4,3га (зависит от мощности); 1.3 Размеры земельных участков для котельных работающих на газовом топливе – 0,3 – 3,5 га (зависит от мощности). 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон общественных зданий следует принимать учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м. 2.2 Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселенийв соответствии с требованиями СП 36.13330. 2.3 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.4 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.5 Расстояние между жилыми общественными зданиями и сооружениями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 40%. |
| Размещение автостоянок для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 При устройстве открытой автостоянки для временного хранения автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов. 1.2 Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место, легковых автомобилей – 25 (22,5)* м2. * В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. Для временного хранения легковых автомобилей посетителей. Норма расчета стоянок автомобилей: - больницы - 3-5 машино-мест на 100 коек; - поликлиники - 2-3 машино-мест на 100 посещений. 2. Минимальные отступы 2.1 Расстояние от границ участков общественных зданий до открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее автомобилей - 10 м; - 11 – 15 автомобилей – 10 м; - 51 -100 автомобилей – 15 м; - 101 – 300 автомобилей – 25 м. 3. Минимальный процент застройки 3.1 Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: - общегородские и специализированные центры – 5 %; - зоны массового кратковременного отдыха – 15 %. |
| Благоустройство и озеленение территорий | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть для малых городских населенных пунктов не менее 8 м2/чел.; для сельских населенных пунктов – 12 м2/чел. 1.2 Минимальные площади озелененных территорий общего пользования: - городские парки – 15 га; - парки планировочных районов – 10 га; - сады жилых зон – 3 га; - скверы – 0,5 га. 1.3 Максимальные площади озелененных территорий общего пользования не подлежат ограничению. 2. Минимальный процент. 2.1 В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %. 2.2 Площадь озеленения участков : - поликлиники,диспансеры – 15%; - больничные учереждения,медицинские центры – 60%; - Станции скорой и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, учреждения санитарно-эпидемиологической службы, медицинские лаборатории,аптеки – 15%; - госпитали – 60%; - медицинские консультативнодиагностические центры, женские консультации – 15%; - медико-санитарные части - 15%. |
| Общественные туалеты | Размеры земельных участков для общественных туалетов – не подлежат ограничению. Рекомендуемая обеспеченность – 1 прибор на 1000 жителей. Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2 Размещать в местах массового пребывания людей. Минимально допустимое расстояние до общественных зданий - 20м. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. Максимальное количество этажей – 1. Общественные туалеты могут быть расположены в первых этажах общественных зданий, в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях. |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | 1. Рекомендуемая площадь озеленения земельного участка – 50% территории. 2. Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования не допускается размещать на территориях санитарно-защитных зон согласно действующим нормам. |

### СТАТЬЯ 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

### Статья 29.1 Градостроительный регламент зоны промышленных предприятий IV и V класса вредности (СЗЗ 100–50 м) П1

Зона П1 выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции преимущественно объектов производства, имеющих санитарную зону от 50 до100 м

- Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| объекты капитального строительства и виды использования земельных участков промышленного и коммунально-складского назначения, отнесённые действующими санитарными нормами к объектам с санитарно-защитной зоной от 50 до 100 м | административно-бытовые здания, конструкторские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения поселения | гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора |
| прачечные и химчистки, в том числе прачечные самообслуживания | хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора |
| магазины | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| специализированные мебельные магазины, автосалоны |  |
| выставочные и торгово-выставочные залы и комплексы | автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |
| автозаправочные станции |  |
| станции и пункты техобслуживания автомобилей | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| автомойки | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| научно-исследовательские учреждения с опытно-производственной базой с санитарно-защитной зоной от 50 до 100 м | автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора |
| станции скорой медицинской помощи | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| предприятия общественного питания | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| производственные базы аварийно-диспетчерских служб и предприятий по обслуживанию жилого фонда | автостоянки, хозяйственные постройки, склады, гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора |
| рынки продовольственных и непродовольственных товаров, площадки для торговли «с колёс» | хозяйственные постройки, помещения для складирования и временного хранения товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения |
| оранжереи, теплицы, парники | административно-бытовые здания, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помещения, автостоянки, гаражи служебного автотранспорта |
| приёмные пункты вторичного сырья | складские постройки, автостоянки, площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| общественные туалеты |  |
| объекты гражданской обороны |  |
| автостоянки и гаражи, парковки |  |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | автостоянки, площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны П-1 не устанавливаются.

2. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков установлены в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03* «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Для зоны установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков градостроительного зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки, но не более 40 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. |
| максимальное |  |
| минимальное |  |
| Высота: |  |
| максимальная |  |
| минимальная |  |
| Площадь земельного участка |  |
| максимальная | 25 га |
| минимальная | 0.5 га |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ зданий от красной линии | 6 м |
| максимальный процент застройки | 60% |
| минимальный процент озеленения | 10-15% |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### Статья 29.2 Градостроительный регламент зоны коммунально-складского назначения IV-V класса опасности (СЗЗ 100-50 м) К1

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| - склады; - складские площадки; -базы для хранения продукции и материалов; - производственные базы; - базы жилищно-эксплуатационных служб; офисные здания - предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и предоставление материалов, товаров, изготовление нестандартных изделий по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и др.); - магазины оптовой торговли; - административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; - научные, проектные и конструкторские организации; - прачечные, химчистки; - пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой техники и иные подобные объекты обслуживания; - отделения связи, телефонные и телеграфные станции; - аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи; - отделения, участковые пункты милиции; - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); - скверы, аллеи, сады; - общественные туалеты; - парковки автотранспорта. - производственные предприятия V класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50 м) |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |

Условно разрешенные виды использования

- предприятия общественного питания (столовые, закусочные, рестораны, бары);

- средние специальные учебные заведения;

- общежития, связанные с производством и образованием;

- спортклубы;

- тюрьмы, пункты предварительного содержания;

- объекты оборонного назначения;

- производственные предприятия V класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50 м);

- предприятия по утилизации отходов;

- ветеринарные лечебницы;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

2. Для зоны установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков градостроительного зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки, но не более 40 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. |
| максимальное |  |
| минимальное |  |
| Высота: |  |
| максимальная |  |
| минимальная | не нормируется |
| Площадь земельного участка |  |
| минимальный отступ зданий от красной линии | не нормируется |
| максимальный процент застройки | 60% |
| минимальный процент озеленения | не нормируется |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### СТАТЬЯ 30. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### СТАТЬЯ 30.1 Градостроительный регламент зоны объектов транспортной инфраструктуры И1

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| индивидуальные гаражи площадью 36 кв.м.; СТО; АЗС; автостоянки объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения парковки | объекты общественного питания; общественные туалеты. автобусные парки; предприятия автосервиса: объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны; магазины товаров первой необходимости; придорожные центры |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора |

условно разрешённые виды использования:

- пожарные части;

- магазины специализированные;

- офисы;

- складские объекты;

- объекты связи;

- торговые павильоны;

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### СТАТЬЯ 30.2 Градостроительный регламент зоны объектов инженерной инфраструктуры И2

| основные виды разрешённого использования: | Условно разрешенные виды использования |
| --- | --- |
| водозаборные сооружения; водопроводные очистные сооружения; насосные станции; станция аэрации; канализационные очистные сооружения; отстойники; сооружения энергообеспечения; прокладка инженерных коммуникаций; объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | парковки |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### СТАТЬЯ 31. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Рекреационные зоны определены на основе сложившегося особого природного ландшафта существующих лесов, парков, скверов и благоустроенных зеленых зон водных пространств и предназначены для организации отдыха населения.

### СТАТЬЯ 31.1 Градостроительный регламент зоны лесов, лесопарков Р1

Выделена для обеспечения правовых условий использования земель лесов.

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Виды разрешённого использования:

Виды разрешенного использования лесов, ограничение использования лесов, требования к охране, защите, воспроизводству лесов устанавливаются лесохозяйственным регламентом

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р-1 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### СТАТЬЯ 31.2 Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений общего пользования Р2

Зона Р2 установлена в целях обеспечения правовых условий формирования территорий парков, бульваров, скверов, садов и набережных в целях кратковременного отдыха, спорта и проведения досуга населения.

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные разрешённые виды использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| озеленение, благоустройство |  |
| парки; скверы; бульвары; сады; набережные | вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха игровые и спортивные площадки некапитальные и открытые предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, буфеты) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы, элементы дизайна общественные туалеты |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |

условно разрешённые виды использования:

условно разрешённые виды использования:

- гостиницы

- открытые и закрытые спортивные сооружения;

- комплексы аттракционов, игровые залы;

- летние театры и эстрады;

- танцплощадки, дискотеки;

- предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары);

- участковые пункты полиции;

- пляжи;

- спасательные станции;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- площадки для выгула собак;

- парковки, автостоянки;

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков градостроительного зонирования: |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка, га |  |
| минимальная | В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| максимальная |  |
| Иные показатели: | Площадь зеленых насаждений сквера (деревьев, кустарников, газонов) должна составлять не менее 65-75%; дорожек и площадок – 25-35%; декоративных сооружений и малых архитектурных форм – 2-5 %. |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### Статья 31.3 Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных территорий Р3

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков определяется положением об особо охраняемой территории.

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р3 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### Статья 32 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### Статья 32.1 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий и питомников Сх1

Зона предназначена для организации пашен, садов, огородов, сенокосов, а также сельскохозяйственных зданий, строений, сооружений.

| Основные виды разрешённого использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, луга, пастбища, сады, огороды); выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; растениеводство; обеспечение сельскохозяйственного производства; скотоводство; свиноводство; тепличные и парниковые хозяйства; поля и участки для выращивания сельхозпродукции; лесозащитные полосы |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |  |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | автостоянки, площадки для сбора мусора, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства; подсобные хозяйства; заготовительные объекты |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### Статья 33. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Статья 33.1 Градостроительный регламент зоны размещения кладбищ, крематориев и скотомогильников (СН-1)

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства и земельных участков кладбищ, крематориев, скотомогильников

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основные разрешённые виды использования: | Вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным): |
| --- | --- |
| Ритуальная деятельность |  |
| действующие кладбища традиционного, урнового и смешанного захоронения, а также кладбища, закрытые на период консервации | административно-бытовые здания и помещения при основных объектах, автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристроенные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расчету, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения |
| колумбарии (здания-колумбарии, стены-колумбарии) |  |
| бюро похоронного обслуживания |  |
| дома траурных обрядов |  |
| дома поминальных обедов |  |
| склепы |  |
| предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| объекты гражданской обороны |  |
| специальная деятельность |  |
| Озеленение, благоустройство |  |
| общественные туалеты |  |
| магазины по продаже ритуальных принадлежностей | площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения |
| здания и сооружения культового назначения |  |
| мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |  |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения при условии, что размещение данного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) «Схемой размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Новоямского сельского поселения» и при условии соответствия строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям | гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора |
| Парковки, автостоянки |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора |

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СН-1 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков градостроительного зонирования: |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка |  |
| максимальная | 40 га |
| минимальная | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 8 м |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| отступ застройки от красной линии улицы | не нормируется |

Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0,16-0,24 га на 1 тыс. человек населенного пункта, но не должен быть более 40 га.

Расстояние до кладбища традиционного захоронения должно приниматься:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м (с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации).

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 35 настоящих Правил.

### Статья 34. ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКВАТОРИЙ

А1 ЗОНА РЕК, РУЧЕЙ, ПРУДОВ, КАНАЛОВ

Зона выделена для проведения мероприятий по приостановлению роста оврагов, их благоустройству.

Основные виды разрешенного использования:

- реки;

- озера, водохранилища;

- болота;

- каналы;

- пляжи.

### Статья 35. Перечень зон с особыми условиями использования территорий и описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

### Статья 35.1. Ограничения использования земельных участков и объектов

### капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны

### объектов культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны объектов культурного наследия.

2. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия

определяется режимами использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия, утверждаемыми в порядке, предусмотренном законодательством.

### Статья 35.2. Ограничения использования земельных участков и объектов

### капитального строительства на территории зон санитарной

### охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). При наличии соответствующего обоснования содержание  указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно – второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответственно – второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами

отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно- эпидемиологическое заключение;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

7) оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) ;

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного

фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно–защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### Статья 35.3. Ограничения использования земельных участков и объектов

### капитального строительства на территории водоохранных и прибрежно-защитных зон

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

### Статья 35.4. Ограничения использования земельных участков и объектов

### капитального строительства на территории санитарных,

### защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими 'EE  правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и

- домов отдыха;

- территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений;

- детских площадок;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро, здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории поликлиники;

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП;

- электроподстанции;

- нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории.

### Статья 35.5. Ограничения использования земельных участков и объектов

### капитального строительства на территориях, подверженных риску

### возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

### техногенного характера и воздействия их последствий

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

### Статья 35.6 Ограничения использования земельных участков городских лесов

В городских лесах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

### Статья 35.7 Ограничения использования земельных участков памятника природы

На территории памятника природы запрещается:

- проведение земельных работ глубиной более 0,3 м и возведение строений;

- отвод земель под любые виды пользования; прокладывание через территорию любых новых коммуникаций;

- любые рубки и повреждения деревьев и кустарников, уничтожение травянистой растительности;

- проведение всех видов мелиоративных работ;

- применение любых ядохимикатов;

- проведение изыскательских работ и разработка месторождений полезных ископаемых;

- загрязнение территории, складирование и захоронение отходов;

- проезд крупногабаритного транспорта вблизи береговых склонов;

- строительство.

### Статья 36.	Вступление в силу Правил

Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

# Footnotes

Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490
(ред. от 06.10.2011) "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2007) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2011)

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред.от 19.07.2011)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2011)

"ТОРГОВЛЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГОСТ Р 51303-99" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 11.08.1999 N 242-ст)

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 21.07.2011)